## Оглавление прайс-лист
Прайс -лист на продукцию Rodlex для официальных представительств и дилеров на территории России и СНГ 2018 г.
| Автономная канализация | Защита артезианских скважин
| Септики и емкости накопительные Rodlex-S | Кессон для скважин KS
| Септики отстойники 2 и 3 камерные Rodlex-SO | Кессон для скважин KS-mini
| Cептики с биофильтром BioBox™ | Муфты герметизации"Fast Connection"
Cистемы глубокой очистки BioBox™-SBR
Инфильтраторы - дренажные тоннели R-blok™
| Перейти на сайт в раздел септики | Перейти на сайт в раздел кессоны
| Колодцы цельнолитые и сборные | Кольца для канализации
| Колодцы дренажные | Кольца для септика "UN"
| Колодцы канализационные | Кольца колодезные "UN"
Колодцы связи телефонные
Колодцы для насоса
| Перейти на сайт в раздел колодцы | Перейти на сайт в раздел кольца для канализации
| Канализационные насосные станции | Погреба и тех.помещения
| Комплектные КНС "Rodlex Pumps" | Погреб комплектный "Tortila"
| Корпуса КНС "Rodlex - KK" | Корпус погреба "Tortila"
| Перейти на сайт в раздел станции кнс | Перейти на сайт в раздел погреба
| Летний душ, баки | Жироотделители (сепаратор)
| Баки для душа Rodlex-SP | Жироотделители серии GP
Летняя душевая кабина
| Перейти на сайт в раздел душевые баки | Перейти в раздел на сайт
Note on A2: Для дилера: В зависимости от ежемесячного и квартального объема закупки, скидки могут быть пересмотрены поставщиком в одностороннем порядке. При определенных условиях, возможна рассрочка платежа до 60 дней.
Note on C5: Емкости для септика Rodlex: Прочные специальной формы для всех типов грунта, приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых строений в отсутствии ценрализованной канализации.
Note on J5: Кессоны Rodlex: Надежные для защиты артезинских скважин с инновационной муфтой "Fast Connection" для герметизации обсадной трубы с телом кессона. 100% герметичность. Удобство обслуживания и высокая прочность, благодоря специально разработанной форме. Пригрузочная юбка для установки на подготовленное песчаное основание без бетонной плиты при типе грунта песок, супесь. Для защиты от промерзания достаточно глубины от 1200 до 2000 мм, зависит от климатических условий данного региона.
Note on M12: Пластиковые кольца Rodlex UN: Уникальные на винтовых соединениях кольца для колодца и септика с винтовой крышкой с высокой кольцевой жесткостью стандартной и усиленной серии для строительства фильтрационных (поглотительных колодцев и герметизации существующих бетонных колец. Современная альтернатива бетонным кольцам для безопасного использования.
Note on C13: Колодцы пластиковые Rodlex: Являются универсальными и используются для строительства ливневой (дождевой), автономной канализации в малоэтажном строительстве.
Note on J20: Погреб для дома и дачи TORTILA: Совершенная разработка технических специалистов компании Rodlex - первый в своем роде подземный кессон - погреб с пригрузочной юбкой для монтажа без бетонного основания на песчаную подушку и без обратной засыпки. Принцип-выкопал и закопал! Может быть использован в качестве подземного технического помещения для размещения необходимого оборудования по очистке, регулированию и обслуживанию.
Note on C21: Цельнолитые кнс с насосами Rodlex Pumps: Самоочищающиеся канализационные насосные станции полной комплектации с фекальными и дренажными насосами уникальной конструкции. Монтаж без песко-цементной смеси на глубину до 2500 мм.
Note on J28: Жироуловитель необходим для отделения жира, жировых пленок из сточных и бытовых вод канализации. Использование жироуловителя серии "GP" продлевает срок службы канализационной системы, защищает трубы от закупоривания и внутреннего обрастания жиром. Жироуловители используется в частных домах, устанавливаются в кафе и ресторанах, местах общественного питания. Сепараторы Rodlex подземного типа горизонтальной и вертикальной формы являются эффективными отделителями жира из состава сточной воды.

## Емкости для топлива
Вернуться в оглавление
Емкости для дизельного топлива
Дополнительная информация о товаре:
Комплектация: Бесшовный корпус емкости, колодец обслуживания с винтовой крышкой, крышка UN800, система пассивной вентиляции, заливной патрубок, фикс-пакет: уровень, топливозаборник, вентиляция
Преимущество: Прочная по своей конструкции цельнолитая накопительная емкость изготовлена из первичного пищевого полиэтилена LLDPE. Обладает хорошей химической устойчивостью, 100% герметична. Используется для хранения дизельного топлива для распределения и подачи темных нефтепродуктов в котельные, системы автономного отопления на участках и для промышленных зданий. Поставляется полной заводской готовности. По требованию клиента может быть доукомплектована другим необходимым оборудованием, а также колодец обслуживания высотой 1000 мм.
Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.
Ввод трубы: осуществляется самостоятельно (см.инструкцию внизу прайс-листа).
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.
Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.
* Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки исполоьзуемого материала.
Емкости для дизельного топлива
№ | Наименование | Арт | Размер | Вес | Цена (розница)
1 | Емкость для топлива 2000 л. | S-DT2000 | 2140х1160х1210 | 130 | 69600
2 | Емкость для топлива 3000 л. | S-DT3000 | 2140х1480х1530 | 175 | 90900
3 | Емкость для топлива 4000 л. | S-DT4000 | 2720х1480х1540 | 200 | 104900
4 | Емкость для топлива 5000 л. | S-DT5000 | 2400х1740х2430 | 240 | 128400
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500P/800 | 500х800 | 14 | 5150
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000P/800 | 1000х800 | 28 | 10300
3 | Крышка UN800 |  | 800х150 | 8 | 3500
4 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 | 110х20 |  | 600
5 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм |  | 110х150 |  | 1200
6 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм |  | 160х150 |  | 1800
7 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 |  |  |  | 200
*Все цены на сайте и в таблице представлены с НДС.
Полезная информация:
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (двусторонняя резиновая манжета)
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (Резиновая манжета с патрубком Wawin)
Типы почвы

## Cептики накопительные
Вернуться в оглавление
Септики накопительные (емкости для стока канализации) серия S
Дополнительная информация о товаре:
Комплектация: подземная емкость, горловина 500 мм, крышка UN800.
Преимущество: высокое качество, высокая прочность, специальная конструкция с сферическими поверхностями для любого грунта, удобные площадки для ввода труб на разной высоте, винтовые горловины и крышки для самостоятельной и надежной сборки, возможность установки без песко-цементной смеси. (Универсальность: возможность использования для хранения питьевой воды, диз.топлива).
Глубина монтажа: типовые емкости серии "Standart" монтируются на глубину до 2500 мм, "Premium" до 3000 мм, "Ultra" до 3500 мм.
Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.
Выпускаемые серии: "Standart" - вес указанный в прай-листе, "Ultra" - вес увеличенный на 30%, "Premium" - вес увеличенный на 50%.
Обратная засыпка (обсыпка) септика в котловане: при монтаже емкостей серии "Standart" рекомендуется производить обратную засыпку песко-цементной смесью. При монтаже серии "Ultra" емкости можно монтировать без песко-цементной смеси используя только просеянный песок. При монтаже серии "Premium" емкости можно монтировать в любые типы грунта с засыпкой вынутым грунтом без твердых включений. См.паспорт по установке.
Ввод трубы: осуществляется самостоятельно (см.инструкцию внизу прайс-листа).
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.
Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.
* Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки исполоьзуемого материала.
Серия "Standart" / для всех типов грунта. Обратная засыпка песко-цементной смесью при типе грунта суглинок, глина. Глубина монтажа не более 2500 мм.
№ | Наименование | Арт | Размер | Вес | Цена* (розница)
1 | Емкость для канализации TOR 1500 | TOR-1500 | 1500x1500x2000 | 60 | 23100
2 | Емкость для канализации S2000 | R-S2000 | 2140х1160х1210 | 80 | 31000
3 | Емкость для канализации S3000 | R-S3000 | 2140х1480х1530 | 100 | 38600
4 | Емкость для канализации S4000 | R-S4000 | 2720х1480х1540 | 130 | 50300
5 | Емкость для канализации S5000 | R-S5000 | 2400х1740х1800 | 160 | 61900
6 | Емкость для канализации S10000 | R-S10000 |  | 320 | Скоро в продаже
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500/800 | 500х800 | 12 | 5150
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000/800 | 1000х800 | 24 | 10300
3 | Крышка UN800 | R-UN800/150 | 800х150 | 8 | 3500
4 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 | 110х20 |  | 600
5 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм | RMW110 | 110х150 |  | 1200
6 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм | RMW160 | 160х150 |  | 1800
7 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 | URK800 |  |  | 200
Серия "Premium" / +30% жесткости для тяжелых грунтов (глина, суглинок, плывун). Обратная засыпка просеянным песком. Глубина монтажа не более 3000 мм.
№ | Наименование | Арт | Размер | Вес | Цена (розница)
1 | Емкость для канализации S2000 | R-S2000P | 2140х1160х1210 | 117 | 40290
2 | Емкость для канализации S2000 | R-S2000P | 2140х1160х1210 | 117 | 40195
3 | Емкость для канализации S3000 | R-S3000P | 2140х1480х1530 | 143 | 50243
4 | Емкость для канализации S4000 | R-S4000P | 2720х1480х1540 | 169 | 65316
5 | Емкость для канализации S5000 | R-S5000P | 2400х1740х1800 | 208 | 80389
6 | Емкость для канализации S8000 | R-S8000P |  | 325 | Скоро в продаже
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500P/800 | 500х800 | 16 | 6946
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000P/800 | 1000х800 | 32 | 13611
3 | Крышка UN800 |  | 800х150 | 8 | 3500
4 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 | 110х20 |  | 600
5 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм |  | 110х150 |  | 1200
6 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм |  | 160х150 |  | 1800
7 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 |  |  |  | 200
Серия "Ultra" / + 50% жесткости для тяжелых грунтов (глина, суглинок, плывун). Обратная засыпка вынутым грунтом. Глубина монтажа не более 3500 мм.
№ | Наименование | Арт | Размер | Вес | Цена (розница)
1 | Емкость для канализации S2000 | R-S2000U | 2140х1160х1210 | 135 | 46378
2 | Емкость для канализации S3000 | R-S3000U | 2140х1480х1530 | 165 | 57973
3 | Емкость для канализации S4000 | R-S4000U | 2720х1480х1540 | 195 | 75364
4 | Емкость для канализации S5000 | R-S5000U | 2400х1740х1800 | 240 | 92756
5 | Емкость для канализации S8000 | R-S8000U |  | 375 | Скоро в продаже
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500U/800 | 500х800 | 18 | 7872
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000U/800 | 1000х800 | 36 | 15705
3 | Крышка UN800 | R-UN800 | 800х150 | 8 | 3500
4 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 | 110х20 |  | 600
5 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм |  | 110х150 |  | 1200
6 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм |  | 160х150 |  | 1800
7 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 |  |  |  | 200
*Все цены на сайте и в таблице представлены с НДС.
Полезная информация:
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (двусторонняя резиновая манжета)
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (Резиновая манжета с патрубком Wawin)
Типы почвы

## Cептики отстойники SO
Вернуться в оглавление
Септики отстойники Rodlex ( 2 и 3 секционные) серия SO
Дополнительная информация о товаре:
Принцип работы: Работа двухобъемного септика (отстойника) Rodlex-SO2000-2 основан на механической и биологической очистки поступающих, загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод. Cептик Rodlex-SO является самотечным. Загрязненная вода, поступающая в очистное сооружение идет по трубам уложенным от дома к системе под отрицательным углом ( 1-2 см на 1 метр). Как и от септика к полям фильтрации. Отверстия в септике расположены на разной высоте, что позволяет свободно двигаться стоком из камеры в камеру на фильтрационную площадку, в инфильтраторы, колодцы. 1 камера септика – это приемное отделение в емкости (септическая камера), куда поступают необработанные, черные и серые сточные воды от сан узла, кухни, ванной, джакузи и тп. В первой камере происходит первичное отстаивание жидкости по принципу гравитации, где ПАВ (поверхностно активные вещества) в виде пленок и жира всплывают на поверхность, а тяжелые включения (песок и другие неорганические соединения) выпадают в осадок. Далее сточные воды канализации поступают во вторую камеру. 2 камера септика – это камера биологической очистки сточных вод (анаэробного сбраживания), в которой посредством анаэробных бактерий и микроорганизмов, живущих без поступления кислорода (поддерживается дефицит свободного кислорода), происходит биологическая очистка сточной воды и окисление. Стоки движутся самотеком на окончательную доочистку в поля фильтрации, в фильтрующий колодец или через промежуточный, ревизионный колодец в дренажные поля. 3 камера септика – зона итогового осветления стоков, где происходит окончательное гравитационное отстаивание. Основной этап - доочистка сточных вод! Сточная вода прошедшая механическую и биологическую очистку в септике поступает в грунт, где проходит самая главная часть окончательной очистки стоков отделившихся от ПАВ и взвешенных частиц - природная очистка стоков в фильтрующих полях.
Комплектация: подземная емкость c перегородкой и патрубками. Горловина и крышка комплектуется дополнительно.
Глубина монтажа: типовые емкости серии "Standart" монтируются на глубину до 2500 мм, "Ultra" до 3000 мм, "Premium" до 3500 мм.
Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.
Выпускаемые серии: "Standart" - вес указанный в прайс-листе, "Premium" - вес увеличенный на 30%.
Обратная засыпка (обсыпка) септика в котловане: при монтаже емкостей серии "Standart" рекомендуется производить обратную засыпку песко-цементной смесью. При монтаже серии "Ultra" емкости можно монтировать без песко-цементной смеси используя только просеянный песок. При монтаже серии "Premium" емкости можно монтировать в любые типы грунта с засыпкой вынутым грунтом без твердых включений. См.паспорт по установке.
Ввод трубы: осуществляется самостоятельно (см.инструкцию внизу прайс-листа).
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.
Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.
Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки используемого материала.
По СНИП "Наружные сети и канализация". При производительности до 5 куб.м. в сутки достаточно 2 камерного септика для дальнейшей почвенной доочистки.
* - Расчетная производительность септиков принята из расчета 200 литров в сутки для 1 человека постоянного проживания.
Серия "Standart" / для всех типов грунта. Обратная засыпка песко-цементной смесью при типе грунта суглинок, глина. Глубина монтажа не более 2500 мм.
№ | Наименование | Арт | Пр-ть* | Кол-во чел | Размер | Вес | Цена* (розница)
1 | Септик отстойник 2 камерный SO2000 | R-SO2000/2 | 600 | 3 | 2140х1160х1210 | 90 | 42700
2 | Cептик отстойник 3 камерный SO2000 | R-SO2000/3 |  |  | 2140х1160х1210 | 100 | 48300
3 | Септик отстойник 2 камерный SO3000 | R-SO3000/2 | 1000 | 5 | 2140х1480х1530 | 110 | 50550
4 | Cептик отстойник 3 камерный SO3000 | R-SO3000/3 |  |  | 2140х1480х1530 | 120 | 57300
5 | Септик отстойник 2 камерный SO4000 | R-SO4000/2 | 1200 | 6. | 2720х1480х1540 | 140 | 62900
6 | Септик отстойник 3 камерный SO4000 | R-SO4000/3 |  |  | 2720х1480х1540 | 150 | 67400
7 | Септик отстойник 2 камерный SO5000 | R-SO5000/2 | 1400 | 7. | 2400х1740х1800 | 170 | 75300
8 | Cептик отстойник 3 камерный SO5000 | R-SO5000/3 |  |  | 2400х1740х1800 | 180 | 79800
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500/800 |  |  | 500х800 | 12 | 5150
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000/800 |  |  | 1000х800 | 24 | 10300
3 | Крышка UN800 | R-UN800/150 |  |  | 800х150 | 8 | 3500
4 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 |  |  | 110х20 |  | 600
5 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм | RMW110 |  |  | 110х150 |  | 1200
6 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм | RMW160 |  |  | 160х150 |  | 1800
7 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 | URK800 |  |  |  |  | 200
*-Цена представлена на корпус септика с перегородками, технологическими отверстиями и патрубками без стоимости горловины и крышки.
Серия "Premium" / +30% жесткости для тяжелых грунтов (глина, суглинок, плывун). Обратная засыпка просеянным песком. Глубина монтажа не более 3000 мм.
№ | Наименование | Арт |  |  | Размер | Вес | Цена (розница)
1 | Септик отстойник 2 камерный SO2000 | R-SO2000/2P | 600 | 3 | 2140х1160х1210 | 127 | 58400
2 | Cептик отстойник 3 камерный SO2000 | R-SO2000/3P |  |  | 2140х1160х1210 | 130 | 64000
3 | Cептик отстойник 2 камерный SO3000 | R-SO3000/2P | 1000 | 5 | 2140х1480х1530 | 153 | 68500
4 | Cептик отстойник 3 камерный SO3000 | R-SO3000/3P |  |  | 2140х1480х1530 | 160 | 75300
5 | Cептик отстойник 2 камерный SO4000 | R-SO4000/2P | 1200 | 6 | 2720х1480х1540 | 170 | 83150
6 | Cептик отстойник 3 камерный SO4000 | R-SO4000/3P |  |  | 2720х1480х1540 | 180 | 88750
7 | Cептик отстойник 2 камерный SO5000 | R-SO5000/2P | 1400 | 7 | 2400х1740х1800 | 210 | 98900
8 | Cептик отстойник 3 камерный SO5000 | R-SO5000/3P |  |  | 2400х1740х1800 | 220 | 104500
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 |  |  |  | 500х800 | 16 | 6668
2 | Удлиняющая горловина UN1000 |  |  |  | 1000х800 | 32 | 13611
3 | Крышка UN800 |  |  |  | 800х150 | 8 | 3500
4 | Инфильтрационный блок (дренажный) R-Blok™500 | R-B500 |  |  | 2100х900х400 |  | 6800
5 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 |  |  | 110х20 |  | 600
6 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм |  |  |  | 110х150 |  | 1200
7 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм |  |  |  | 160х150 |  | 1800
8 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 | [5 empty] | 200
*Все цены на сайте и в таблице представлены с НДС.
Полезная информация:
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (двусторонняя резиновая манжета)
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (Резиновая манжета с патрубком Wawin)
Типы почвы

## Cептики с биофильтром
Вернуться в оглавление
Cептики BioBox™ с биофильтром - энергонезависимые
Производство и продажа современных септиков, систем очистки, SBR систем BioBox™ для автономной канализации загородного дома, бани, гостевых домов. Энергонезависимые септики BioBox™ снабжены эффективным биофильтром Matala™ с большой площадью поверхности для обеспечения качественной биологической очистки сточных вод бактериями. Септики BioBox™ - бюджетные и эффективные самотечные очистные сооружения для дачи и дома производительностью до 2 м³/сутки, созданные на базе накопительных канализационных емкостей высокой прочности.
Дополнительная информация о товаре:
Комплектация: септик с биофильтром "BioBox", горловина 500 мм, крышка UN800.
Производительность: от 250 - 1700 л/сутки.
Преимущество: Высокая прочность. Современный дизайн. Удобные регулируемые площадки для ввода труб на разной высоте. Винтовые горловины и крышки. Высокое европейское качество. Гарантия 3 года. Высокоэффективный биофильтр: для эффективной очистки сточных вод в корпус септика РОДЛЕКС™ установлена съемная пластиковая кассета, внутри которой находятся специальный биофильтр, изготовленный из полимерных переплетенных волокон обладающих большой площадью поверхности и пористостью с целью произвести качественную очистку канализационных стоков. Площадь - "S" биофильтра - 2,5 м², удельная площадь поверхности более 4 м², что гарантирует заказчику эффективную 100% биоочистку сточных вод колониями бактерий живущих на полимерных нитях биофильтра. Инновационный и эффективный биофильтр Matala® - обладает трехмерным распределением и большим свободным объемом до 94% (Пр. Гравий керамзитовый обладает лишь 30% свободным объемом).
Глубина монтажа: типовые септики с биофильтром "BioBox" монтируются на глубину до 2500 мм.
Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.
Выпускаемые серии: "Standart" - вес указанный в прайс-листе, "Premium" - вес увеличенный на 30%, "Ultra" - вес увеличенный на 50%.
Обратная засыпка (обсыпка) септика в котловане: при монтаже емкостей серии "Standart" рекомендуется производить обратную засыпку песко-цементной смесью. При монтаже серии "Ultra" емкости можно монтировать без песко-цементной смеси используя только просеянный песок. При монтаже серии "Premium" емкости можно монтировать в любые типы грунта с засыпкой вынутым грунтом без твердых включений. См.паспорт по установке.
Ввод трубы: осуществляется самостоятельно (см.инструкцию внизу прайс-листа).
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.
Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.
Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки используемого материала.
Септики "BioBox" с биофильтром / для всех типов грунта. Обратная засыпка песко-цементной смесью при типе грунта суглинок, глина. Глубина заглубления до 2500 мм.***
№ | Наименование | Арт | Размер | Вес | Цена* (розница)
1 | Септик с биофильтром "BioBox" 1. | SB-BIOBOX1 | 960х1500 | 60 | 36000
2 | Септик с биофильтром "BioBox" 1.3 | SB-BIOBOX1.3 | 980х2000 | 70 | 47200
3 | Септик с биофильтром "BioBox" 2 | SB-BIOBOX2 | 2140х1160х1210 | 95 | 55050
4 | Септик с биофильтром "BioBox" 3 | SB-BIOBOX3 | 2140х1480х1530 | 120 | 62900
5 | Септик с биофильтром "BioBox" 4 | SB-BIOBOX4 | 2720х1480х1540 | 150 | 75300
6 | Септик с биофильтром "BioBox" 5 | SB-BIOBOX5 | 2400х1740х1800 | 170 | 88750
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500/800 | 500х800 | 12 | 5150
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000/800 | 1000х800 | 24 | 10300
3 | Крышка UN800 | R-UN800/150 | 800х150 | 8 | 3500
4 | Инфильтрационный блок (дренажный) R-Blok™500 | R-B500 | 2100х900х400 |  | 6800
5 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 | 110х20 |  | 600
6 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм | RMW110 | 110х150 |  | 1200
7 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм | RMW160 | 160х150 |  | 1800
8 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 | URK800 |  |  | 200
* - Розничная цена указана без винтовой крышки и удлиняющих горловин, на корпус септика с биофильтром.
** - Рекомендованная производителем розничная скидка частным лицам на территории России.
*** - При глубине залегания септика более 2500 мм компания производит усиленный корпус на 30 %.
Полезная информация:
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (двусторонняя резиновая манжета)
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (Резиновая манжета с патрубком Wawin)
Типы почвы

## SBR cистемы
Вернуться в оглавление
Cтанции глубокой биологической очистки BioBox-Air™ - очистка без компромиссов! SBR - система. NEW В продаже с 1 июня 2017г.
Надежные системы глубокой биологической очистки BioBox-Air™ на основе SBR - cистемы. BioBox-Air™ - мощные и эффективные локальные очистные сооружения порционной очистки основанной на SBR (Sequencing Batch Reactor) для обеспечения качественной биологической очистки сточных вод на основе прерывистой аэрации поступающих стоков, где каждая партия стоков очищается отдельно не смешиваясь с еще неочищенными сточными водами. Станции биологической очистки BioBox-Air™ созданы на основе прочных накопительных емкостей обладающих высокой кольцевой жесткостью из за своей специальной формы и сферических поверхностей с массивными ребрами жесткости.
Дополнительная информация о товаре:
Комплектация: система BioBox-Air™. Крышка и горловина удлинения приобретается отдельно.
Компоненты системы: полиэтиленовая емкость 2, 3,4 или 5 куб.м.,оборудованная входным и выходным патрубком 110 мм, моноблок SBR реактора состоящий из 3 воздушных насосов, мембранного (дискового) аэратора, компрессора.
Производительность: от 600 - 1400 л/сутки от 2 до 8 пользователей. Постоянное и временное проживание.
Преимущество: Прочная бесшовная емкость специальной формы с сферическими частями и массивными ребрами жесткости. Полностью поставляется к установке и эксплуатации. Высокая степень очистки 95%. Нет насосов и механических деталей которые могут засорится. Высокое качество изготовления. Быстрый монтаж. Не подвержена засорам. Отсутствие металлических элементов, долговечность всех элементов системы.
Глубина монтажа: системы очистки монтируются на глубину до 2500 мм. Обратная засыпка - песко-цементная смесь при типе грунта суглинок, глина.
Все системы (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.
Гарантия: 1 год.
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 7до 14 рабочих дней.
Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.
Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки используемого материала.
Септики "BioBox" с биофильтром / для всех типов грунта. Обратная засыпка песко-цементной смесью. Глубина заглубления до 2500 мм.***
№ | Наименование | Арт | Кол-во польз. | Пр-ть, л/сутки | Объем, л | Размер | Вес | Цена* (розница)
1 | Станция биологической очистки BioBox Aero 3 | R-BioBox-Aero 2.3 | От 2 до 3 | 600 | 2000 | 2140х1160х1210 | 122 | 84500
2 | Станция биологической очистки BioBox Aero 5 | R-BioBox-Aero 3.5 | От 4 до 5 | 1000 | 3000 | 2140х1480х1530 | 162 | 101650
3 | Станция биологической очистки BioBox Aero 6 | R-BioBox-Aero 4.6 | От 5 до 6 | 1200 | 4000 | 2720х1480х1540 | 212 | 128400
4 | Станция биологической очистки BioBox Aero 8 | R-BioBox-Aero 5.8 | От 7 до 8 | 1600 | 5000 | 2400х1740х1800 | 232 | 155150
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500/800 |  |  |  | 500х800 | 12 | 5150
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000/800 |  |  |  | 1000х800 | 24 | 10300
3 | Крышка UN800 | R-UN800/150 |  |  |  | 800х150 | 8 | 3500
4 | Инфильтрационный блок (дренажный) R-Blok™500 | R-B500 |  |  |  | 2100х900х400 |  | 6800
5 | Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм | R-MRS 110 |  |  |  | 110х20 |  | 600
6 | Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм | RMW110 |  |  |  | 110х150 |  | 1200
7 | Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм | RMW160 |  |  |  | 160х150 |  | 1800
8 | Уплотнительное резиновое кольцо UN800 | URK800 | [5 empty] | 200
* - Розничная цена указана без винтовой крышки и удлиняющих горловин.
** - Рекомендованная производителем розничная скидка частным лицам на территории России.
*** - При глубине залегания септика более 2500 мм компания производит усиленный корпус на 30 %.
Полезная информация:
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (двусторонняя резиновая манжета)
Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (Резиновая манжета с патрубком Wawin)
Типы почвы

## Жироотделитель
Вернуться в оглавление
Жироотделители RODLEX GP
Дополнительная информация о товаре: Жироуловитель необходим для отделения жира, жировых пленок из сточных и бытовых вод канализации.
Комплектация: подземная емкость, горловина 500 мм, крышка UN800.
Преимущество: высокое качество, высокая прочность, специальная конструкция с сферическими поверхностями для любого грунта, удобные площадки для ввода труб на разной высоте, винтовые горловины и крышки для самостоятельной и надежной сборки, возможность установки без песко-цементной смеси. (Универсальность: возможность использования для хранения питьевой воды, диз.топлива).
Глубина монтажа: типовые емкости серии "Standart" монтируются на глубину до 2500 мм
Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.
Выпускаемые серии: "Standart" - вес указанный в прай-листе, "Ultra" - вес увеличенный на 30%, "Premium" - вес увеличенный на 50%.
Обратная засыпка (обсыпка) септика в котловане: при монтаже емкостей серии "Standart" рекомендуется производить обратную засыпку песко-цементной смесью. При монтаже серии "Ultra" емкости можно монтировать без песко-цементной смеси используя только просеянный песок. При монтаже серии "Premium" емкости можно монтировать в любые типы грунта с засыпкой вынутым грунтом без твердых включений. См.паспорт по установке.
Ввод трубы: осуществляется самостоятельно (см.инструкцию внизу прайс-листа).
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.
Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.
* Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки исполоьзуемого материала.
Жироотделитель RODLEX Глубина монтажа до 2500 мм.
№ | Наименование | Арт | Размер | Вес | Цена* (розница)
1 | Жироотделитель GP 1500 производительность 1,5л/с | GP-1500 | 1500x1500x2000 |  | 37450
2 | Жироотделитель S-GP2000 производительность 2л/с | S-GP2000 | 2140х1160х1210 |  | 50600
3 | Жироотделитель S-GP3000 производительность 3л/с | S-GP3000 | 2140х1480х1530 |  | 58300
4 | Жироотделитель S-GP4000 производительность 4л/с | S-GP4000 | 2720х1480х1540 |  | 71050
5 | Жироотделитель S-GP5000 производительность 4,5л/с | S-GP5000 | 2400х1740х1800 |  | 86900
Дополнительные комплектующие
1 | Удлиняющая горловина UN500 | R-UN500/800 | 500х800 | 12 | 5150
2 | Удлиняющая горловина UN1000 | R-UN1000/800 | 1000х800 | 24 | 10300
3 | Крышка UN800 | R-UN800/150 | 800х150 | 8 | 3500
* - Розничная цена указана с учетом горловины высотой 500мм и крышки. Для увеличения высоты колодца используются дополнительные удлиняющие горловины
** - Рекомендованная производителем розничная скидка частным лицам на территории России.
*** - При глубине залегания септика более 2500 мм компания производит усиленный корпус на 30 %.
*Все цены на сайте и в таблице представлены с НДС.

## Инфильтраторы R-blok
Вернуться в оглавление
Инфильтраторы (дренажные тоннели) R-blok. NEW. В продаже с 30 мая 2017 г.
Эффективные поля фильтрации с R-blok Инфильтрационные тоннели разработаны для использования при строительстве систем автономной канализации, при организации полей фильтрации, дренажных систем. Дренажная поглотительная система может состоять из одного или несколько соединенных между собой блоков, создавая общую модульную систему. Рабочий объем модуля составляет 500 литров, что эквивалентно созданному дренажному полю из щебня в 1300 кг.
Инфильтрационный тоннель "R-Blok" / Для строительства дренажных полей на небольшом участке земли.
№ | Наименование | Арт | Объем, л | Размеры | Cоединения DN | Вес, кг | Цена (розница)
1 | Инфильтрационный блок R-blok - 500 | R-B500 | 500 | 2100х900х400 | 110/160 | 40 | 6800
Подбор и расчет поля фильтрации / Для септиков и систем глубокой биологической очистки BioBox
№ | Тип грунта | Объем септика, системы очистки (м.куб) | [5 empty] | Соединяются между собой с помощью резиновых манжетов и патрубков. Подходят для труб DN 110-160 мм.
|  | 1 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Песок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
2 | Супесь | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
3 | Суглинок, тяжелые супеси | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8
Варианты расположения тоннелей R-Blok
*Инфильтрационные блоки могут соединяться между собой без ограничений по количеству.

## Кессоны
Вернуться в оглавление
Кессоны для скважин RODLEX-KS - надежная защита и герметичность с "Fast Сconnection"!
Первые и неповторимые
RODLEX® - Первая компания в России, которая в 2012 году разработала и запустила серийное производство адаптивных к Российским условиям кессонов для скважин специальной конструкции, оснащенных интегрированной лестницей, пластиковой гильзой и муфтой "Fast Connection" для герметизации стальных и пластиковых скважинных труб диаметром до 160 мм. Используется для защиты устья скважины, оборудования, электрики, трубопроводов от промерзания и попадания сторонних загрязнений, талой и дренажной воды.
Дополнительная информация о товаре / Преимущество, технические характеристики и цены
Мощный корпус с сферическими поверхностями и специальными ребрами жесткости
Оригинальный и неповторимый дизайн
Высокое качество изготовления
Пригрузочная юбка для препятствования от выдавливания грунтовыми водами
Винтовая крышка
Интегрированная лестница
Специальная регулируемая пластиковая гильза для обхвата скважинных труб диаметром до 160 мм.
Подходит для пластиковых и металлических труб диаметром до 160 мм.
Полная герметизация обжимной муфтой "Fast Connection"/ Cовместима со всеми модификациями.
Специальные гермовводы для ввода кабель канала, ввода и вывода труб для водоснабжения.
Простота монтажа благодаря прочной конструкции с гермовводами и обжимной муфтой для быстрой герметизации корпуса кессона с обсадной трубой.
Выпускаются в 2 модификациях высотой 1500 и 2000 мм разного объема. Используются для защиты и герметизации устья скважины и размещения всего необходимого оборудования для автоматической подачи артезианской воды в места использования и потребления из скважины.
№ | Наименование | Арт | Размеры | Вес, кг | Обсадная труба, мат | DN труб | Герметизация | Цена (розница)
1 | Кессон для скважин Rodlex -KS 2.0 | R-KS-2.0 | 1300Х2000 | 110 | Сталь/пластик | 124-159 | Муфта"FC" | 41000*
2 | Кессон для скважин Rodlex -KS 3.0 mini**NEW | R-KS-3.0-mini | 980х1500 | 70 |  |  |  | 25800*
3 | Крышка Rodlex-UN800 | R-UN800 | 800х150 | 8 |  |  |  | 3500
Дополнительные комплектующие
1 | Гермоввод 32 | R-GV-32 | [5 empty] | 1200
2 | Гермоввод 40 | R-GV-40 | [5 empty] | 1500
3 | Обжимная муфта "Fast Connection" 124-133 | R-RM-124/133 | [5 empty] | 1500
4 | Обжимная муфта "Fast Connection" 133-159 | R-RM-133/159 | [5 empty] | 1800
5 | Удлиняющая горловина 500 мм | R-UN800/500 | 800х500 | 12 |  |  |  | 5150
6 | Удлиняющая горловина 1000 мм | R-UN800/1000 | 800х1000 | 24 |  |  |  | 10300
** - Модель кессона 3.0 поступит в продажу с 1 июля 2017 года.
*- Цена на товар представлена без крышки UN800. Комплектуется отдельно.

## Баки для душа
Вернуться в оглавление
Баки для душа Rodlex-SP - Непревзойденное качество!
Уникальные по своей конструкци и форме пластиковые баки для душа высокого качества для хранения воды объемом 150, 200, 250 л. Имеют удобные посадочные площадки для подсоелинений, установки лейки и нагревательного элемента. Комплектуются винтовой крышкой 360 мм.
Баки для душа пластиковые для установки на душевой каркас / без комплектующих
№ | Наименование | Арт | Размеры, мм | Вес, кг | Цвет | Цена (розница)
1 | Бак для душа Rodlex-SP150V | R-SP150V | 750х500х543 | 10 | Черный | 3800
2 | Бак для душа Rodlex-SP150 | R-SP150 | 1000х1000х240 | 10 |  | 3800
3 | Бак для душа Rodlex-SP200 | R-SP200 | 1000х1000х340 | 12 |  | 4700
4 | Бак для душа Rodlex-SP250 | Временно нет в продаже
5 | Крышка винтовая Rodlex - UN360 | R-UN360 |  | 0.6 | Красный | 450
Комплектующие
№ | Наименование | Арт | Размеры, мм | Вес, кг | Цвет | Цена (розница)
1 | Лейка для бака |  | 150х100х150 |  |  | 500
2 | ТЭН с терморегулятором |  |  |  |  | 600
Сборно-разборный душевой каркас с теном на молнии / для плоских баков 150 и 200 л
№ | Наименование | Арт | Размеры, мм | Вес, кг | Цвет | Цена (розница)
1 | Каркас душевой с тэном на молнии Rodlex-DK* | R-DK | 750х500х543 | 10 | Черный | 9000
* - В сумке, комплектуется деревянным поддоном.

## Колодцы универсальные
Вернуться в оглавление
Многофункциональные полиэтиленовые колодцы Rodlex
Rodlex - инжиниринговая, производственная компания ведущая деятельность в области проектирования и производства уникальных товаров, разработки современных решений обладающие высокими эксплуатационными и потребительскими свойствами. Надежные цельнолитые колодцы высокой прочности с уникальными потребительскими свойствами на винтовых соединениях цельнолитой конструкции от Rodlex. Используются в малоэтажном и промышленном строительстве для устройства наружной канализации, систем поверхностного и глубинного дренажа, при строительстве ливневой и технической канализации, в качестве промежуточных и приемных систем.
Колодцы дренажные и канализационные / сборной и цельнолитой конструкции с винтовой крышкой Используются для строительства канализационных и дренажных сетей. Обладают высокой прочностью, легки в монтаже.
№ | Наименование | Диаметр | Высота | Арт | Вес, кг | Объем, л | Цена (розница)
1 | Колодец цельнолитой с дном Rodlex-KDU | 960 | 1500 | R-KDU | 50 | 900 | 18500
2 | Колодец цельнолитой с дном Rodlex-D1000 | 980 | 2000 | R-D1000 | 60 | 1200 | 30350
3 | Удлиняющая секция колодца 500 | 800 | 500 | R-UN500 | 12 | 250 | 5150
4 | Удлиняющая секция колодца 1000 | 800 | 1000 | R-UN1000 | 24 | 500 | 10300
5 | Крышка колодца UN800 | 800 | 150 | R-UN800 | 8 | - | 3500
Колодцы cборные с сплошным сферическим лотком высокой прочности R1 на прочных винтовых соединениях
6 | Колодец сборный с дном Rodlex-R1/1000 | 800 | 1000 | R-R1/1000 | 24 | 300 | 10300
7 | Колодец сборный с дном Rodlex-R1/1500 | 800 | 1500 | R-R1/1500 | 36 | 450 | 15450
8 | Колодец сборный с дном Rodlex-R1/2000 | 800 | 2000 | R-R1/2000 | 48 | 600 | 20600
9 | Колодец сборный с дном Rodlex-R1/2500 | 800 | 2500 | R-R1/2500 | 60 | 750 | 25750
10 | Нижняя часть сборного колодца R1 | 800 | 500 | R-R1 | 12 | 150 | 5150
11 | Крышка колодца UN800 | 800 | 150 | R-UN800 | 8 | - | 3500
Колодцы cборные с сплошным сферическим лотком высокой прочности R2 на прочных винтовых соединениях
12 | Колодец сборный с дном Rodlex-R2/1000 | 800 | 1000 | R-R2/1000 | 24 | 300 | 10300
13 | Колодец сборный с дном Rodlex-R2/1500 | 800 | 1500 | R-R2/1500 | 36 | 450 | 15450
14 | Колодец сборный с дном Rodlex-R2/2000 | 800 | 2000 | R-R2/2000 | 48 | 600 | 20600
15 | Колодец сборный с дном Rodlex-R2/2500 | 800 | 2500 | R-R2/2500 | 60 | 750 | 25750
16 | Нижняя часть сборного колодца R2 | 800 | 500 | R-R2 | 12 | 150 | 5150
17 | Крышка колодца UN800 | 800 | 150 | R-UN800 | 8 | - | 3500
Дренажный колодец 450 пластиковый серии R3 /цельнолитой с удлиняющей горловиной с винтовой крышкой
1 | Колодец цельнолитой с дном Rodlex R3 | 450 | 1500 | R-R3 | 27 | 170 | 8400
2 | Удлиняющая секция колодца 500 | 450 | 500 | R-UN450/500 | 6 | 8 | 2600
3 | Крышка колодца UN450 | 450 | 150 | R-UN450 | 4 | - | 1900
Колодцы кабельные KKS / сборные с винтовой крышкой
Пластиковые герметичные колодцы, созданные для размещения телекоммуникационных сетей и кабельной канализации RODLEX KKS подземного типа укладки. Предлагаемые телекоммуникационные колодцы используются при организации распределительной сети телефонных коммуникаций малопарного типа, при монтаже оптоволокна.
Высокую эргономичность использования колодцев предлагаемой разновидности состоит еще и в наличии компактных, но комфортно расположенных посадочных мест в области углов и для комфортного и герметичного ввода/вывода трубопроводов. Все контролируется уникальной системой адаптеров ввода/вывода труб. Для подвода используются трубы d=11/16 см. С помощью корончатого сверла проделываются необходимые отверстия, а герметизация обеспечивается применением специальных резиновых манжет D=12/18 см соответственно.
№ | Наименование | Диаметр | Высота | Арт | Вес, кг | Объем, л | Цена (розница)
1 | Колодец для связи KKS 500 | 800 | 500 | R-KKS500 | 12 | 150 | 5150
2 | Колодец для связи KKS 1000 |  | 1000 | R-KKS1000 | 24 | 300 | 10300
3 | Колодец для связи KKS 1500 |  | 1500 | R-KKS1500 | 36 | 450 | 15450
4 | Колодец для связи KKS 2000 |  | 2000 | R-KKS2000 | 48 | 600 | 20600
5 | Нижняя часть колодца сплошная сферическая R1 |  | 500 | R-R1 | 12 | 150 | 5150
6 | Нижняя часть колодца распределительная R2 |  | 500 | R-R2 | 12 | 150 | 5150
7 | Крышка колодца UN800 |  | 150 | R-UN800 | 8 | - | 3500
Колодцы- кольца фильтрующие без дна / для дренажа, колодца, канализации (септика)
Уникальные и многофункциональные пластиковые кольца для колодца и канализации на надежных винтовых соединениях Rodlex. Данные кольца имеют удобные посадочные площадки для ввода и вывода канализационных и водопроводных труб на различной высоте. Модульность конструкции позволяет собрать без применения специальной техники фильтрационные кольца и колодцы без дна за считанные часы необходимой высоты. Защиту и герметичность обеспечивается благодаря винтовой крышки на резьбе диаметром 800 мм. Для герметизации колец можно использовать нижние лотковые и безлотковые части колодца на винтовых соединениях серии R1/R2. Могут быть соединены между собой без ограничений по количеству образуя переливную систему для увеличения пропускной способности поступающих сточных вод для фильтрации грунтом.
№ | Наименование | Диаметр | Высота | Арт | Вес, кг | Объем, л | Цена (розница)
1 | Колодец фильтрующий Rodlex KF500 | 800 | 500 | R-FK500 | 12 | 250 | 5150
2 | Колодец фильтрующий Rodlex KF1000 |  | 1000 | R-FK1000 | 24 | 500 | 10300
3 | Колодец фильтрующий Rodlex KF1500 |  | 1500 | R-FK1500 | 36 | 750 | 15450
4 | Колодец фильтрующий Rodlex KF2000 |  | 2000 | R-FK2000 | 48 | 1000 | 20600
5 | Колодец фильтрующий Rodlex KF2500 |  | 2500 | R-FK2500 | 60 | 1250 | 25750
6 | Колодец фильтрующий Rodlex KF3000 |  | 3000 | R-FK3000 | 72 | 1500 | 30900
7 | Крышка колодца UN800 |  | 150 | R-UN800 | 8 | - | 3500

## Погреб
Вернуться в оглавление
Погреб бесшовный TORTILA™ - № 1 в России!
Первый и неповторимый, усиленной конструкции с пригрузочной юбкой для монтажа без плиты в любой тип грунта!
Пластиковый погреб "ТОРТИЛА™" - качество без компромиссов! Гарантия - 3 года! Пластиковый погреб цельнолитой конструкции прямоугольной формы для заглубления в грунт на глубину до 2100 мм. Уникальный по совей конструкции с пригрузочной юбкой способен выдерживать любые нагрузки грунта и давления, подходит для высокого уровня грунтовых вод. Погреб Тортила не требует песко-цементной обсыпки. Нет необходимости устанавливать бетонные плиты и заливать бетонные подушки. Полимерный погреб Тортила устанавливается на песчаную подготовленную (утрамбованную) подушку. Удобный люк и лестница позволяют самостоятельно производить спуск и подъем без помощи посторонних.
Пластиковый бесшовный погреб TORTILA® / цены и технические характеристики, преимущество
№ | Наименование | Арт | Размеры, мм | Вес, кг | Цена (розница)
1 | Пластиковый бесшовный погреб TORTILA 2.0** | R-PKT | 1940х1940х2140 | 530 | 150500
2 | Пластиковый бесшовный погреб TORTILA 3.0. | R-PKT | 2100х2100х2400 | 650 | 180500
3 | Крышка Тortila | R-KT | 1200х800 | 20 | 9500
4 | Гермоввод для кабель канала Rodlex-32 | R-GV32 | 32 | 0.1 | 1500
5 | Покрытие деревянного пола пластиковым листом 3 мм* | R-PP | 1900х1900 | 20 | 8000
*Лист при контакте с обувью не скользит!
**Срок изготовления черного цвета составляет от 5 до 10 дней по согласованию с производителем. Стандартный цвет - белый.
Вместительность: 4,5 кв.м - общая площадь полок, 90 шт - 3 литровых банок, 10 мешков картошки, 8 ящиков V 100 литров.
Комплектность:
Корпус пластикового погреба ТОРТИЛА™
Откидная крышка
Деревянный силовой каркас обшитый вагонкой
Деревянный пол
2 ряда полок шириной 350 мм из дерева
Деревянная лестница со ступенями
Вентиляция, светодиодное освещение
Преимущество:
100% герметичность
Бесшовный, цельнолитой корпус
Уникальный и неповторимый дизайн
Пригрузочная юбка для установки без бетонной плиты
Не требуется песко-цементная обсыпка при монтаже в котлован
Высокая прочность с силовыми ребрами жесткости
Удобный спуск благодаря специальному люку и лестнице
Богатое оснащение с вентиляцией и освещением
Использовании при производстве погреба Тоrtila™ экологически чистых материалов - дерево и пищевой пластик, позволяют хранить любые продукты питания 365 дней в году без ограничений.
Гарантия 3 года от производителя!

## КНС
Вернуться в оглавление
Комплектные канализационные насосные станции RОDLEX PUMPS™. Корпуса для насосов (кнс).
Комплектные канализационные насосные станции Rodlex Pumps™ выполненные в цельнолитом, прочном и герметичном корпусе с винтовой крышкой. КНС Rodlex Pumps™ полностью готовые и современные решения, созданные для решения вопросов связанных с водоотведением и перекачиванием загрязненных и сильнозагрязненных сточных вод, идущих от канализации или с понижающих дренажных труб, поступающих самотеком в станцию для последующего, принудительного отвода в места назначения. Поставляются полностью заводского изготовления с дренажными или фекальными насосами Джилекс, KSB, Pedrollo, Grundfos производительностью до 10 куб.м./час. Самоочищающийся корпус, благодаря специальной, сферической нижней части позволяет не задерживать загрязнения, и защищает станцию от засоров.
Комплектные КНС RODLEX PUMPS™ диаметром 1000 мм с одним насосом
Полностью готовые решения для транспортировки сточных вод в места сброса
Данные комплектные канализационные насосные станции Rodlex Pumps™ рассчитаны на небольшую производительность, отвод и перекачивание сточных вод. объемом до 10 метров кубических в час. Комплектуются надежными в работе фекальными насосами итальянской фирмы Pedrollo, Grundfos, KSB, Джилекс. Комплектные КНС от Rodlex отличаются высоким качеством изготовления, надежностью и долговечностью. При монтаже не требуют песко-цементной обсыпки. Поставляются полностью готовыми к монтажу и эксплуатации высотой 2000, 2500 и 3000 мм для ввода труб расположенных на глубине от 500 до 1500 мм.
Пр-ть м3 | Напор (м) | Тип насоса | Тип установки | Тип соединения | Кол-во поплавков | Шкаф управления | Цена (розница) | Наличие | Срок изготовления | Гарантия
Готовые КНС на базе погружных насосов Джилекс (Россия) с одним насосом
До 12 | До 10 | Jeelex FK 200/10 | Свободная | Резьба | Поплавковый выключатель в комплекте | - | 51700 | На заказ | 5 рабочих дней + срок поставки насосов | 1 год на корпус и обвязку + гарантия на насосы от производителя
Готовые КНС на базе погружных насосов Grundfos с одним насосом
до 13,5 | до 13 | SEG.40.09.2.1.502 | Cвободная | Фланец Ду 40 | Поплавковый выключатель в комплекте с ЩУ | Блок управления CU 100 с поплавком | 215000/222300/227900 | На заказ | 5 рабочих дней + срок поставки насосов | 1 год на корпус и обвязку + гарантия на насосы от производителя
|  | SEG.40.09.E.2.1.502 |  |  | Встроенный датчик в насосе | - | 217000
|  | SEG.40.09.2.1.502 | Автоматическая трубная муфта САТМ | Резьба 50х1 1/2” | 3 | Шкаф управления LC (УХЛ4) | 264300
Готовые КНС на базе погружных насосов KSB с одним насосом
до 20 | до 9 | Ama-Porter 500 SE | Автоматическая трубная муфта нижнего крепления | Резьба на 50х2" | Поплавковый выключатель в комплекте | - | 135900 | На заказ | На заказ 5 дней + срок поставки насосов | 1 год на корпус и обвязку + гарантия на насосы от производителя
до 16,2 | до 7,5 | Ama-Porter 500 NE | Cвободная | Фланец Ду 50 | 3 | Шкаф управления LC (УХЛ4) | 187800
Комплектные КНС RODLEX PUMPS™ на базе насосов Pedrollo (Италия) диаметром 1000 мм с одним насосом
до 15 | до 7,5 | Vxm 8/35 | Автоматическая трубная муфта нижнего крепления | Резьба 50х1 1/2” | Поплавковый выключатель в комплекте | - | 73500 | На заказ | На заказ 5 дней + срок поставки насосов | 1 год на корпус и обвязку + гарантия на насосы от производителя
до 18 | до 9,5 | Vxm 10/35 |  |  |  |  | 73900
до 25 | до 13 | Vxm 15/35 |  |  |  |  | 77700
до 25 | до 10 | MCm 10/45 | Cвободная | Резьба 50х1 1/2” | Поплавковый выключатель в комплекте | - | 77500
До 18 | До 8,5 | Zxm 24/10 | Свободная | Резьба 50х1 1/2” | Поплавковый выключатель в комплекте | - | 66300
Корпуса для канализационных КНС Rodlex® серии D, KDU
Надежные корпуса Rodlex® для установки погружных дренажных или фекальных насосов свободной установки и на САТМ выполнены из первичного полиэтилена. Конструкция корпуса имеет специальную форму с сферической нижней частью на ножках, комплектуется удобной винтовой крышкой. Является обслуживаемым с внутренним диаметром 980 мм и проходной горловиной 780 мм. Данный диаметр позволяет производить монтаж трубопроводов, производить обслуживание КНС при необходимости. Могут быть применены в качестве приемных, накопительных колодцев.
№ | Наименование | Диаметр | Высота | Арт | Вес, кг | Объем, л | Цена (розница)
1 | Колодец цельнолитой с дном Rodlex-KDU | 960 | 1500 | R-KDU | 50 | 900 | 18500
2 | Колодец цельнолитой с дном Rodlex-D1000 | 980 | 2000 | R-D1000 | 60 | 1200 | 30350
Note on H39: Диапазон цен: Цена представлена на 2, 3 и 4 выключателях